## REE
Ficha técnica resúmen de datos para el cálculo del REE
1. Datos generales
Titular de la cogeneración1
Nombre de la cogeneración2
| Provincia3 | [6 empty] | Municipio4
Número de Registro administrativo régimen especial5
2. Datos tecnológicos
Tecnología y tipo de ciclo6
Potencia eléctrica total7 (kWe)
Combustible(s) utilizado(s) en la cogeneración8
Medio(s) transmisor(es) del calor al proceso9
Descripción del proceso al cual la cogeneración aporta calor10
¿Dispone la planta de dispositivos de postcombusión?11
¿Dispone la planta energética de dispositivos de suministro de calor diferentes a la cogeneración y postcombustión? En caso afirmativo indiquelos12
3. Mediciones
Periodo de medición13
Combustibles consumidos14
Por la cogeneración (MWhPCI)
Por dispositivos de postcombustión (MWhPCI)
Por otros equipos que aportan calor al proceso (MWhPCI)
Energía eléctrica generada15 (MWhe)
Energía mecánica generada valorada como eléctrica16 (MWh)
Condiciones de entrega del calor a proceso17
| Vapor de agua18 | Línea de aporte:
|  | Subperiodo |  | Vapor entregado |  |  |  |  | Retorno de condensados
|  |  |  | Cantidad (t) |  |  | Entalpía (kJ/kg) |  | Cantidad (t) |  |  | Entalpía (kJ/kg)
1
2
|  | TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Fluido térmico19 | Línea de aporte: |  |  | Agua caliente a calefacción
|  | Subperiodo |  | Fluido entregado |  |  |  |  | Fluido de retorno
|  |  |  | Cantidad (t) |  |  | Temperatura (°C) |  | Cantidad (t) |  |  | Temperatura (°C)
1
2
|  | TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Gas caliente20 | Línea de aporte:
|  | Subperiodo |  | Gas entrada equipo de secado |  |  |  |  | Gas salida equipo de secado
|  |  |  | Cantidad (t) |  |  | Entalpía (kJ/kg) |  | Entalpía (kJ/kg)
1
2
|  | TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. Cálculo del calor útil
| Subperiodo |  |  | Calor total entregado a proceso21 (MWht) |  | Calor aportado por dispositivos de postcombustión22 (MWht) |  | Calor aportado por otros equipos22 (MWht) |  | Calor entregado a usos no económicamente justificables24 (MWht) |  | Calor útil procedente de cogeneración25 (MWht)
| Subperiodo 1 | [10 empty] | 0
| Subperiodo 2 | [10 empty] | 0
| TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Método de cálculo23
5. Rendimiento eléctrico equivalente (REE)
| Calor útil cogeneración y postcombustión (MWht) | [6 empty] | 0 |  |  | Valor REE27 (%)
| Combustible cogeneración y postcombustión (MWhPCI) | [6 empty] | 0
| Energía eléctrica y mecánica generada (MWhe) | [6 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
Rendimiento térmico referencia para cálculo REE26 (%)
Instrucciones de cumplimentación
| 1 | Nombre de la entidad jurídica que posee en propiedad la cogeneración
| 2 | Nombre con el cual se hace referencia a la cogeneración
| 3 | Provincia donde físicamente se halla situada la cogeneración, con independencia de la ubicación del domicilio social de la entidad jurídica propietaria
| 4 | Municipio donde físicamente se halla situada la cogeneración, con independencia de la ubicación del domicilio social de la entidad jurídica propietaria
| 5 | Número del Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial de la cogeneración, tal y como se indica en el artículo 9 del RD 661/2007
| 6 | Configuración de la cogeneración a efectos de tecnología de transformación energética y tipo de ciclo termodinámico. Las configuraciones más comúnes son las siguientes:
Turbina de gas en ciclo simple
Turbina de vapor de contrapresión
Turbina de vapor de contrapresión y condensación
Turbina de gas y turbina de vapor de contrapresión en ciclo combinado
Turbina de gas y turbina de vapor de contrapresión y/o condensación en ciclo combinado
Motor de combustión interna en ciclo simple
Pila de combustible
Otra (en este caso indicarla)
| 7 | Potencia eléctrica bruta total de la cogeneración en kWe
| 8 | Indicar una relación de los tipos de combustibles que se emplean en los equipos de generación de energía incluyendo cogeneración, postcombustión y otros dispositivos
| 9 | Indicar una relación de las materias termoportadoras de calor al proceso que se verifican en la planta. Son posibles las siguientes:
Agua líquida
Aceite térmico u otro fluido distinto de agua
Vapor de agua
Gas caliente
En caso de presencia de máquinas de producción de frío por absorción se indicará la materia que transmite el calor a dichas máquinas.
| 10 | Se indicará muy brevemente la utilidad que posee el calor en el proceso que lo utiliza
| 11 | Indicar SI ó NO
| 12 | Indicar los dispositivos productores de calor que existen en la planta diferentes a la propia cogeneración y dispositivos de postcombustión. Suelen ser calderas convencionales, precalentadores, quemadores auxiliares, etc
| 13 | Periodo en el cual se han realizado las mediciones indicadas. Indicar el día de inicio y el día de conclusión de dicho periodo
| 14 | Combustible consumido por cogeneración, dispositivos de postcombustión y otros equipos que aportan calor al proceso, de forma desagregada para cada uno de ellos. Estos valores se indicarán en MWhPCI y deben proceder de medidores instalados no aceptándose estimaciones
| 15 | Energía eléctrica bruta producida por la cogeneración en bornes de alternador
| 16 | Energía mecánica producida por la cogeneración valorada como eléctrica. A efectos del cálculo del REE se valorará como la energía eléctrica que se puede producir a partir de ella, para lo cual a la energía mecánica generada se le aplicará un rendimiento del 98%.
| 17 | En este apartado se indicarán ciertas características técnicas del calor que se entrega a proceso procedente de la planta de producción energética, incluyendo tanto cogeneración como dispositivos no cogenerativos (postcombustión, calderas auxiliares, etc). Existen tres bloques, uno para cada tipo de medio transmisor de calor (vapor de agua, fluido térmico y gas caliente),que se completarán de acuerdo a la existencia de dicho medio. Si existen distintas líneas de transmisor de calor para un único medio (caso por ejemplo de suministro a proceso de vapor a alta presión y vapor a baja presión), se incluirá un bloque de ese medio para cada línea existente.
| 18 | Bloque para vapor de agua como medio transmisor. El bloque permite la introducción de información para diversos subperiodos del periodo considerado, donde las características técnicas del vapor pueden ser diferentes. Si existen más de dos subperiodos serán introducidos en el formulario. Se introducirán datos de cantidad de vapor transferida/retornada a/de proceso (en toneladas), y de entalpía absoluta de dicho vapor (en kJ/kg). Este bloque se utilizará en el caso de refrigeración mediante máquinas de absorción a temperatura inferior a 0°C, introduciendo los valores del vapor de alimentación a dichas máquinas.
| 19 | Bloque para fluido térmico como medio transmisor, donde se incluyen los casos de agua líquida, aceite térmico ó agua de refrigeración. El bloque permite la introducción de información para diversos subperiodos del periodo considerado, donde las características técnicas del fluido térmico pueden ser diferentes. Si existen más de dos subperiodos serán introducidos en el formulario. Se introducirán datos de cantidad de fluido térmico transferido/retornado a/de proceso (en toneladas), y de temperatura de dicho fluido (en °C). Este bloque se utilizará en el caso de refrigeración mediante máquinas de absorción a temperatura superior a 0°C, introduciendo los valores del líquido enfriado.
| 20 | Bloque para gas caliente como medio transmisor. El bloque permite la introducción de información para diversos subperiodos del periodo considerado, donde las características técnicas del gas pueden ser diferentes. Si existen más de dos subperiodos serán introducidos en el formulario. Se introducirán datos de la cantidad de gas transferido al equipo de secado (en toneladas), y de entalpía absoluta de dicho gas a la entrada y salida del equipo de secado (en kJ/kg).
| 21 | Calor total entregado al proceso, calculado conforme a lo descrito en la Guía Técnica para la Medida y Determinación del Calor Útil. Se detallará para cada subperiodo considerado (introducir más líneas de subperiodos en caso necesario)
| 22 | Valor del calor aportado por el equipo a considerar en todo el periodo de estudio
| 23 | Método por el cual se ha determinado el calor que produce el equipo a considerar. Se acepta tanto la medida directa del calor procedente de sensores instalados en el equipo en las corrientes de dicho calor como el cálculo a partir del combustible consumido por el equipo, por lo que se indicará la opción que corresponda de las siguientes:
Medición a partir de instrumentación dedicada
Valoración del calor a partir del combustible utilizado (ver Guía para Determinación del Calor Útil)
| 24 | Calor entregado a proceso, pero empleados en usos no económicamente justificable de acuerdo al RD 661/2007. Este calor no es considerado como calor útil.
| 25 | Calor útil, calculado a partir del calor total entregado a proceso detrayéndole el producido por dispositivos diferentes a la cogeneración y por el que se emplea en usos no económicamente justificables.
| 26 | Rendimiento térmico de referencia a efectos del cálculo del REE, obtenido según lo indicado en la Guía Técnica para la Medida y Determinación del Calor Útil
| 27 | Valor del REE calculado según lo indicado en la Guía Técnica para la Medida y Determinación del Calor Útil

## ECHP y PES
Ficha técnica resúmen de datos para el cálculo de la electricidad de cogeneración y el ahorro porcentual de energía primaria
1. Datos generales
Titular de la cogeneración1
Nombre de la cogeneración2
| Provincia3 | [5 empty] | Municipio4
Número de Registro administrativo régimen especial5
2. Datos tecnológicos
Tecnología y tipo de ciclo6
Potencia eléctrica total7 (kWe)
Combustible(s) utilizado(s) en la cogeneración8
Medio(s) transmisor(es) del calor al proceso9
Descripción del proceso al cual la cogeneración aporta calor10
¿Dispone la planta de dispositivos de postcombusión?11
¿Dispone la planta energética de dispositivos de suministro de calor diferentes a la cogeneración y postcombustión? En caso afirmativo indiquelos12
3. Mediciones
Periodo de medición13
Combustibles consumidos14
Por la cogeneración (MWhPCI)
Por dispositivos de postcombustión (MWhPCI)
Por otros equipos que aportan calor al proceso (MWhPCI)
Energía eléctrica generada15 (MWhe)
Energía mecánica generada valorada como eléctrica16 (MWh)
Condiciones de entrega del calor a proceso17
| Vapor de agua18 | Línea de aporte:
|  | Subperiodo |  | Vapor entregado |  |  |  |  | Retorno de condensados
|  |  |  | Cantidad (t) |  | Entalpía (kJ/kg) |  |  | Cantidad (t) |  |  | Entalpía (kJ/kg)
1
2
|  | TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Fluido térmico19 | Línea de aporte:
|  | Subperiodo |  | Fluido entregado |  |  |  |  | Fluido de retorno
|  |  |  | Cantidad (t) |  | Temperatura (°C) |  |  | Cantidad (t) |  |  | Temperatura (°C)
1
2
|  | TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Gas caliente20 | Línea de aporte:
|  | Subperiodo |  | Gas entrada equipo de secado |  |  |  |  | Gas salida equipo de secado
|  |  |  | Cantidad (t) |  | Entalpía (kJ/kg) |  |  | Entalpía (kJ/kg)
1
2
|  | TOTAL |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. Cálculo del calor útil
| Subperiodo |  |  | Calor total entregado a proceso21 (MWht) | Calor aportado por dispositivos de postcombustión22 (MWht) |  | Calor aportado por otros equipos22 (MWht) |  |  | Calor entregado a usos no económicamente justificables24 (MWht) |  | Calor útil procedente de cogeneración25 (MWht)
| Subperiodo 1 | [10 empty] | 0
| Subperiodo 2 | [10 empty] | 0
| TOTAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Método de cálculo23
5. Cálculo de la electricidad de cogeneración (ECHP)
Rendimiento global
| Calor útil cogeneración HCHP (MWht) | [5 empty] | 0 |  |  |  | Rendimiento global26 η (%)
| Combustible cogeneración FCC (MWhPCI) | [5 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| Energía eléctrica y mecánica generada E (MWhe) | [5 empty] | 0
Rendimiento umbral η027 (%)
Factor C28
| Método de cálculo29 |  |  |  | Energía/potencia eléctrica en cogeneración total30 (ECT) |  |  | Calor/potencia térmica en cogeneración total31 (HCT) |  |  |  | Valor factor C32
Fecha de la prueba puntual en modo cogeneración total33
Electricidad de cogeneración ECHP34 (MWhe)
6. Cálculo ahorro porcentual de energía primaria (PES)
Combustible asociado al calor útil y electricidad de cogeneración
| Energía eléctrica no de cogeneración Eno-CHP35 (MWhe) | [5 empty] | 0 |  |  |  | Valor FCHP38 (MWhPCI)
| Rendimiento eléctrico36 (%) | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Factor de pérdidas β37
Rendimientos
| Rendimiento eléctrico asociado a la electricidad de cogeneración39 (%) | [8 empty] | #DIV/0!
| Rendimiento térmico asociado al calor útil40 (%) | [8 empty] | #DIV/0!
Rendimiento eléctrico de referencia41 (%)
Rendimiento térmico de referencia para cálculo de PES42 (%)
| Ahorro de energía primaria43 (PES) | [8 empty] | #DIV/0!
Comentarios
| 1 | Nombre de la entidad jurídica que posee en propiedad la cogeneración
| 2 | Nombre con el cual se hace referencia a la cogeneración
| 3 | Provincia donde físicamente se halla situada la cogeneración, con independencia de la ubicación del domicilio social de la entidad jurídica propietaria
| 4 | Municipio donde físicamente se halla situada la cogeneración, con independencia de la ubicación del domicilio social de la entidad jurídica propietaria
| 5 | Número del Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial de la cogeneración, tal y como se indica en el artículo 9 del RD 661/2007
| 6 | Configuración de la cogeneración a efectos de tecnología de transformación energética y tipo de ciclo termodinámico. Las configuraciones más comúnes son las siguientes:
Turbina de gas en ciclo simple
Turbina de vapor de contrapresión
Turbina de vapor de contrapresión y condensación
Turbina de gas y turbina de vapor de contrapresión en ciclo combinado
Turbina de gas y turbina de vapor de contrapresión y/o condensación en ciclo combinado
Motor de combustión interna en ciclo simple
Pila de combustible
Otra (en este caso indicarla)
| 7 | Potencia eléctrica bruta total de la cogeneración en kWe
| 8 | Indicar una relación de los tipos de combustibles que se emplean en los equipos de generación de energía incluyendo cogeneración, postcombustión y otros dipositivos
| 9 | Indicar una relación de las materias termoportadoras de calor al proceso que se verifican en la planta. Son posibles las siguientes:
Agua líquida
Aceite térmico u otro fluido distinto de agua
Vapor de agua
Gas caliente
En caso de presencia de máquinas de producción de frío por absorción se indicará la materia que transmite el calor a dichas máquinas.
| 10 | Se indicará muy brevemente la utilidad que posee el calor en el proceso que lo utiliza
| 11 | Indicar SI ó NO
| 12 | Indicar los dispositivos productores de calor que existen en la planta diferentes a la propia cogeneración y dispositivos de postcombustión. Suelen ser calderas convencionales, precalentadores, quemadores auxiliares, etc
| 13 | Periodo en el cual se han realizado las mediciones indicadas. Indicar el día de inicio y el día de conclusión de dicho periodo
| 14 | Combustible consumido por cogeneración, dispositivos de postcombustión y otros equipos que aportan calor al proceso, de forma desagregada para cada uno de ellos. Estos valores se indicarán en MWhPCI y deben proceder de medidores instalados no aceptándose estimaciones
| 15 | Energía eléctrica bruta producida por la cogeneración en bornes de alternador
| 16 | Energía mecánica producida por la cogeneración valorada como eléctrica. A efectos del cálculo del REE se valorará como la energía eléctrica que se puede producir a partir de ella, para lo cual a la energía mecánica generada se le aplicará un rendimiento de alternador eléctrico del 98%.
| 17 | En este apartado se indicarán ciertas características técnicas del calor que se entrega a proceso procedente de la planta de producción energética, incluyendo tanto cogeneración como dispositivos no cogenerativos (postcombustión, calderas auxiliares, etc). Existen tres bloques, uno para cada tipo de medio transmisor de calor (vapor de agua, fluido térmico y gas caliente),que se completarán de acuerdo a la existencia de dicho medio. Si existen distintas líneas de transmisor de calor para un único medio (caso por ejemplo de suministro a proceso de vapor a alta presión y vapor a baja presión), se incluirá un bloque de ese medio para cada línea existente.
| 18 | Bloque para vapor de agua como medio transmisor. El bloque permite la introducción de información para diversos subperiodos del periodo considerado, donde las características técnicas del vapor pueden ser diferentes. Si existen más de dos subperiodos serán introducidos en el formulario. Se introducirán datos de cantidad de vapor transferida/retornada a/de proceso (en toneladas), y de entalpía absoluta de dicho vapor (en kJ/kg). Este bloque se utilizará en el caso de refrigeración mediante máquinas de absorción a temperatura inferior a 0°C, introduciendo los valores del vapor de alimentación a dichas máquinas.
| 19 | Bloque para fluido térmico como medio transmisor, donde se incluyen los casos de agua líquida, aceite térmico ó agua de refrigeración. El bloque permite la introducción de información para diversos subperiodos del periodo considerado, donde las características técnicas del fluido térmico pueden ser diferentes. Si existen más de dos subperiodos serán introducidos en el formulario. Se introducirán datos de cantidad de fluido térmico transferido/retornado a/de proceso (en toneladas), y de temperatura de dicho fluido (en °C). Este bloque se utilizará en el caso de refrigeración mediante máquinas de absorción a temperatura superior a 0°C, introduciendo los valores del líquido enfriado.
| 20 | Bloque para gas caliente como medio transmisor. El bloque permite la introducción de información para diversos subperiodos del periodo considerado, donde las características técnicas del gas pueden ser diferentes. Si existen más de dos subperiodos serán introducidos en el formulario. Se introducirán datos de la cantidad de gas transferido al equipo de secado (en toneladas), y de entalpía absoluta de dicho gas a la entrada y salida del equipo de secado (en kJ/kg).
| 21 | Calor total entregado al proceso, calculado conforme a lo descrito en la Guía Técnica para la Medida y Determinación del Calor Útil. Se detallará para cada subperiodo considerado (introducir más líneas de subperiodos en caso necesario)
| 22 | Valor del calor aportado por el equipo a considerar en todo el periodo de estudio
| 23 | Método por el cual se ha determinado el calor que produce el equipo a considerar. Se acepta tanto la medida directa del calor procedente de sensores instalados en el equipo en las corrientes de dicho calor como el cálculo a partir del combustible consumido por el equipo, por lo que se indicará la opción que corresponda de las siguientes:
Medición a partir de instrumentación dedicada
Valoración del calor a partir del combustible utilizado (ver Guía para Determinación del Calor Útil)
| 24 | Calor entregado a proceso, pero empleados en usos no económicamente justificable de acuerdo al RD 661/2007. Este calor no es considerado como calor útil.
| 25 | Calor útil, calculado a partir del calor total entregado a proceso detrayéndole el producido por dispositivos diferentes a la cogeneración y por el que se emplea en usos no económicamente justificables.
| 26 | Rendimiento global, calculado según lo indicado en la Guía Técnica para la Medida y Determinación del Calor Útil
| 27 | Rendimiento umbral, según lo indicado en el Anexo II de la Directiva 2004/8/CE
| 28 | El factor C únicamente se calculará en caso de que el rendimiento global sea inferior al rendimiento umbral. En caso contrario no se cumplimentará dato alguno en las casillas desde la 29 a la 33.
| 29 | Método de cálculo para la obtención del parámetro C. Se indicará la opción que corresponda de las siguientes:
Mediante valores medidos de energía en periodos de trabajo en cogeneración total
Mediante valores medidos de potencia en una prueba puntual en cogeneración total
Mediante valores de diseño en modo cogeneración total
Mediante valores por defecto
| 30 | Se indicará lo siguiente dependiendo del método de cálculo de obtención de parámetro C:
Mediante valores medidos de energía en un periodo: valor de energía eléctrica en modo cogeneración total
Mediante valores medidos de potencia en prueba puntual: potencia eléctrica en modo cogeneración total
Mediante valores de diseño: potencia eléctrica en modo cogeneración total
Mediante valores por defecto: no se indicará valor alguno
| 31 | Se indicará lo siguiente dependiendo del método de cálculo de obtención de parámetro C:
Mediante valores medidos de energía en un periodo: valor de energía térmica en modo cogeneración total
Mediante valores medidos de potencia en prueba puntual: potencia térmica en modo cogeneración total
Mediante valores de diseño: potencia térmica en modo cogeneración total
Mediante valores por defecto: no se indicará valor alguno
| 32 | Factor C calculado como división entre la energía/potencia eléctrica en cogeneración total y la energía/potencia térmica en cogeneración total.
| 33 | Se cumplimentará esta casilla en el caso de que el valor del factor C sea obtenido mediante una prueba puntual, indicando el día de dicha prueba.
| 34 | Valor de la electricidad de cogeneración, calculado según lo indicado en la Guía Técnica.
| 35 | Energía eléctrica de no-cogeneración, obtenida como la energía eléctrica generada total detrayéndole la de la electricidad de cogeneración.
| 36 | Rendimiento eléctrico, obtenido como división entre la energía eléctrica generada y el combustible consumido por la cogeneración.
| 37 | Factor de pérdidas, obtenido según lo indicado en la Guía Técnica.
| 38 | Combustible asociado a la electricidad de cogeneración y el calor útil, obtenido según lo indicado en la Guía Técnica.
| 39 | Rendimiento eléctrico asociado a la electricidad de cogeneración, calculado según lo indicado en la Guía Técnica.
| 40 | Rendimiento térmico asociado al calor útil, calculado según lo indicado en la Guía Técnica.
| 41 | Rendimiento eléctrico de referencia, corregido según las condiciones de temperatura y conexión a red eléctrica según lo indicado en la Guía Técnica.
| 42 | Rendimiento térmico de referencia para el cálculo del PES, obtenido según lo indicado en la Guía Técnica.
| 43 | Valor del ahorro porcentual de energía primaria, calculado según lo indicado en la Guía Técnica.